서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	성동구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	사전설계검토 결과 알림(마장동 우시장 주변 침수해서 사업 기본 및 실시설계용역)

1. 성동구 안전치수과-9023(2015.5.28.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 요청한 ‘마장동 우시장 주변 침수해소 사업 기본 및 실시설계용역’의 사전설계검토가 완료되어 아래와 같이 알려드리니 검토하시어 공사에 반영토록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과 : 신설관로 확장 규모 축소 및 미확장 가능 여부 검토

- 관로 확장 전 월류턱을 제거한 상태에 대해 수리분석을 실시하여 신설관로 확장 규모 축소 가능 여부 검토

- 수리분석 시 ‘우시관로 계획시 동수경사선이 지표면 위로 오지 않도록 한다’는 기준(하수도시설기준)을 적용하여 재검토

붙  임 : 사전설계검토 의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김일구		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	06/29 代이도우
협조자
시행	물재생계획과-8508	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개