문서번호	정수시설과-5881
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	06/29 임정규
협조

2015년 상반기 하자검사 결과 보고

2015. 06.

영등포아리수정수센터

2015년 상반기 하자검사 결과 보고

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사후 하자기간내의 기계, 전기, 수질(운영) 및 시설공사(사업)에 대하여 ‘15년 상반기 하자검사를 시행하고 결과를 보고드림

목 적

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사 후 하자기간내의 기전, 수질(운영), 시설공사건에 대하여 하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

점검 내용

‘15년 하반기 하자검사 건(45건)에 대하여 분야별 점검 실시

제1정수장 활성탄 흡착지 퇴수관 구경확대공사 및

제2정수장 활성탄 퇴수밸브 구경확대공사는 하자보수공사관련 협의중

제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사의 건(16건)은 하자보수

요청중(별도관리)이며, 활성탄 흡착지 퇴수밸브 구경확대공사와

같은 공사기간내 하자 보수공사예정

최종하자 검사

- 중앙제어실 CCTV구매설치(하자기간 2년)

- 액화염소용기 및 공기호흡기 용기 재검사(하자기간 1년)

- 1정수장 시설물 보수공사(하자기간 1년)

검사기간 : 2015. 06. 01. ~ 06. 26.

검 사 자

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	김오열
		지방공업서기	김익동
	전기	지방공업주사	오재승
		지방공업주사	양묘식
	시설	지방공업주사	김왕주
		지방시설주사보	박응희
	수질,기타	지방공업주사	최재철	취수장 김정녕,강태환
		지방운영관리주사보	안기열

조치 내용

제3공장 여과지 개량공사외 44건에 대해 하자검사를 실시한 바, 특이사항이 없음

제1정수장 활성탄 흡착지 퇴수관 구경확대공사 협의중

제2정수장 활성탄 흡착지 퇴수밸브 구경확대 공사일정 협의중

제2정수장 『영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사』의

하자보수 요청(16건)건은 현대건설에 하자 보수공사 요청중임

행정 사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리 - 정수시설과

미 조치된 하자 및 신발생 사항은 해당업체에 신속히 보수 요청

별첨 : 1. 하자검사 대상(관리대장) 및 하자검사조서 1부.

2. 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자 현황 1부.  끝.