	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015. 건축공사장 위험물 저장·취급 등 실태조사 결과 보고

1. 관련문서

◯ 예방과-5684호(2015.5.14.)호 『2015년 건축공사장 소방안전대책 보고(알림)』

◯ 예방과-7286호(2015.6.18.)호 『2015년 건축공사장 위험물저장·취급 등 실태조사 계획 보고』

2. 위호와 관련 「2015년 건축공사장 소방안전대책」에 따른 2천㎡이상 건축공사장의 위험물 저장 · 취급 실태조사 결과를 다음과 같이  보고합니다

가. 기    간 : 2015. 6. 23 ~  6. 26(4일간)

나. 대    상 : 7개소

다. 점 검 반 : 소방위 윤기중 등 2명

라. 주요내용

▸ 공사장 내 불법위험물시설의 저장·취급 실태 확인

▸ 임시소방시설 설치 · 관리 여부 확인

▸ 공사장내 위험물 안전관리자 선임 지도

▸ 서울시 위험물 안전관리 조례 위반사항 여부 확인 등

마. 결   과 : 양호 7개소

( 현지시정5개소 6건, 관계자 교육 22명)

붙임    건축공사장 (2천㎡ 이상) 위험물 실태조사 결과 1부.   끝.

담당자	윤기중		위험물안전팀장	최흥식		예방과장	06/29 최승달
협조자
시행	예방과-7695	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화	956-0914	/전송	3491-6119	/		/	부분공개(6)