출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	홍순재	양윤선	06/29 최명익

	상수도 GIS 현장조사서 샘플검수 실시하고 결과를 보고합니다.
2015 .06.29
보 고 자 : 기*********

보 고 내 용
일 시	2015.06.29 10:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 2014년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 GIS 현장 조사서 제공에 대한 측량 샘플검수 실시 □ 점검결과 ○ 중랑구 면목동 139-1외 4개소 상수도시설물 설치 및 보수공사 GIS 현장 조사서에 대한 측량 확인 결과 오차 범위내 적합함. □ 계획 및 조치 -
비 고