피난·방화시설 불시단속 조사서(동서울호텔)

대상명	동서울호텔		위 치	광진구 구의3동595
대표자	***	전화번호	********		처종(업종)	숙박시설
규 모	양식, 철근조, 10/4층 연 7,908㎡

관리실태 및 운영사항 단속
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	방화문,비상구폐쇠행태 발견못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정관리함
방화셔터 작동여부	적정관리함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계자에게 화재예방 및 환자대피요령,비상구등의 중요성 지도함
참 고

결재	행정팀장		예방과장
	김영선		06/29 김윤섭
협조