	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장 발생 보고(공소2113)

1. 관련 근거

2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 독산119안전센터에서 관리중인 소방용수 중 고장용수가 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

- 다           음 -

연번	용수번호 (식별)	위 치	고 장 내 용	확인일시	비 고 (사용가부)
1	2113호 (지상식)	금천구 벚꽃로 134	소화전 몸통 분리	2015.06.29.	사용불가

붙 임  고장용수 현장확인서 1부.  끝.

	독산119안전센터장
담당자	김선기		진압3대장	김윤규		센터장	06/29 신복교
협조자
시행	독산119안전센터-2938	(		)	접수		(		)
우	153-821	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-853-0119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개