	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 4082(비소89호) 자체수리 보고(미근)

1. 관련근거

1.재난관리과-893(2015.2.12.)호 『2015년도 소방용수시설관리운용 기본계획』

2.미근119안전센터-2130(2015.6.10.)호 『소방용수시설 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 미근119안전센터에서 관리 중인 소방용수시설4082(비소89호)를 자체수리 하였기에 붙임과 같이 보고합니다.

연번	구분	번호	위 치	자체수리 내역	가부	수리일자	담당자
1	지상식	4082 비소89호	북아현로 4자길 27	비상소화장치함 문 자체수리	사용가능	2015.06.28	사.주현태

붙임 : 소방용수시설 4082(비소89호)자체수리 보고 1부.  끝.

	미근119안전센터장
담당자	주현태		1팀장	정해영		119안전센터장	06/29 정재철
협조자
시행	미근119안전센터-2356	(		)	접수		(		)
우	120-020	서울특별시 서대문구 통일로113 (미근동 165)	/
전화	02-312-2119	/전송		/	2014071125@seoul.go.kr	/	대시민공개