	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 7월 중 소방용수시설 및 취약지역 지리조사 계획보고

1. 2015년 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리센터 2015년 7월 중 소방용수시설 조사 및 취약지역(대상) 지리조사 계획을 다음과 시행하고자 합니다.

- 다        음 -

가. 조사기간 : 2015. 7. 1. ~  7. 31.(기간 중 안전센터 실정에 맞게 탄력적실시)

나. 대    상 : 총 543개소(지상식205, 지하식319, 저수조19), 비소 37개소

다. 조 사 자 : 전 직원

라. 확인감독 : 센터장(진압대장)

마. 조사방법 : 근무시간 내 소방차량 또는 도보 이용

바. 주요점검 내용 및 조사결과 조치사항

1) 소방용수시설 조사

가) 소화전 및 비상소화장치 불법 부착광고물 제거 등

나) 소방용수시설 주변 장애물 현지제거(주․정차단속 등)

다) 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

라) 매몰, 위치불명 소방용수시설 발생시는 즉시 본서 보고

마) 경미한 고장은 즉시 시정, 현장 보수 불가일 경우 본서 보고

2) 소방활동상 취약지리조사

가) 화재경계지구 및 취약시장 등 지역

나) 지하철공사 등 각종 시설공사가 진행되는 지역

다) 관할구역내의 소방활동에 사용되는 전용도로

라) 대형화재취약대상 인근 주차장, 화단 등 진화활동에 장애 축조물 지역

마)  간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통의 상황, 토지의 고저, 건물의                                    개황, 기타 소방활동상 필요한 지리

바) 관내 지리의 변동사항, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량                      통행의 지장 유무 확인 등

사. 행정사항

1) 조사일정은 개인업무등 중요사항 발생시 출동에 지장이 없도록 탄력적운영                    (근무일지 상세히 기재)

2) 현장보수 불가능 사항 발견즉시 보수의뢰

3) 공사현장 주변 관리철저

4) 소방용수시설주변 주차구획여부 확인

5) 대형화재취약대상 신속대응을 위한 지리숙달훈련 병행 등

6) 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육

7) 소방용수조사 결과는 담당자가 소방정보시스템에 입력관리 등.

붙임 : 1. 2015년 7월 중 소방용수시설 담당자 현황 및 조사일정 1부.

2. 2015년 7월 중 대형화재 취약대상 지리숙달 훈련 대상 1부.  끝.

담당자	김영환		진압3대장	성환두		119안전센터장	06/29 방원
협조자
시행	을지로119안전센터-2482	(		)	접수		(		)
우	100-889	서울 중구 신당1동 249~253 을지로119안전센터	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	대시민공개