수질자동측정기 설치지점 현장조사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	代변학준	06/29 서경만

	2016년 본부 수질과 주관 수질자동측정기 신규 설치지점에 관한 현장조사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06. 29.
******************************************************황 인 철

***********

****************************************

************우리사업소 유량계 설치지점 중 2개소

(성북구 동소문로26다길 27, 중구 소월로 50)

***********환경8급 황인철

**********2016년 신규 수질자동측정기 설치관련 위치선정 현장조사

*******

○ 설치지점 선정 : 2개소(성북구 1개소, 중구 1개소)

○ 우리사업소 중블럭 유량계 설치지점 중 기존의 설치된 수질자동측정기와 중복을

피한 지점 2개소를 선정함.

○ 현재 중블럭 유량계가 설치된 지점으로 전기, 통신 등 모든 설비가 갖추어져 있어,

측정기 설치시 예산절감 및 수질감시에 용이할 것으로 사료됨.

**************

********************************************

****************************************************************************