투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	(재)한국환경수도연구원
(경유)
제목	무기응집제(POLYTETSU-S) 시험의뢰 (2015년-2차)

우리센터에서 반류수 처리에 사용하기 위한 무기자응집제(POLYTETSU-S)를

대하여 아래와  같이 시험 의뢰하오니 검사 후 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	시험방법	비 고
무기응집제 (POLYTETSU-S)	1. 비 중	수처리제의기준과 규격및표시기준 (환경부고시 제2009-186호)	무기응집제
	2. pH
	3. 총철(%)
	4. 총철중 2가철 (%)
	5. 유리산 (%)
	6. 비소 (㎍/g)
	7. 납 (㎍/g)
	8. 카드뮴 (㎍/g)
	9. 크 롬 (㎍/g)
	10. 셀레늄 (㎍/g)
	11. 수 은 (㎍/g)

나. 시험의뢰 시료: 무기응집제 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
★주무관	박종석		물재생과장	代권순회		난지물재생센터소장	06/29 가길현
협조자	주무관	이호복
시행	물재생과-2612	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02-300-8582	/전송	02-300-8587	/	pjs621004@seoul.go.kr	/	대시민공개