피난·방화시설 불시단속 결과보고서(롯데마트)

확인일 : 2015. 6. 26(금)

대상명	롯데마트(중계점)		위 치		노원구 ******* *********
대표자	*******	전화번호		*********		처종(업종)	판매시설
규 모	R.C조 4/1층, 총면적 *********㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	- 비상구 폐쇄 및 훼손행위 등 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 물건적치 또는 장애물 설치 행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	- 방화셔터 작동 가능함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	- 비상구 안전관리 안내문 배부 - 비상구 및 피난통로의 중요성 교육함
참 고	- 특이사항 발견치 못함

결재	구급팀장		예방과장
	민대식		06/29 김진웅
협조	강민욱