문서번호	현장민원과-3815
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강서수도사업소장
조성영		박상욱	03/07 이상래
협조

당직근무 일일 상황보고

(2014년 03월06일 목요일 숙직)

2014. 03.

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2014년 3월 6일 목요일 숙직

□ 당직책임자 : 6급  박 상 욱

○ 당 직 원 : 7급 조성영. 7급 남한석

□ 상황 총 접수 및 처리현황 : 1건

○ 주요상황 접수건수 :  1 건 (진행 1건, 완료 0 건)

○ 기타상황 접수건수 :  0 건 (진행 0 건, 완료 0 건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	1	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
		05:30	화곡동24-163			도로상누수		복구반이첩
단수사항	-	․
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
동파신고	-	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0건 ․ 기 타 : 0건				․처 리 : 건 ․미처리 : 건
외부기관 점검사항	-	․ 점검시간 : ․ 점검기관 : ․ 점검내용 : ․ 점검결과 :
기타사건․사고 (방송보도사항등)	-	-				- 배수지 수위 -
						구분	23:00		05:00
						목 동	3.2		4.6
						신 정	3.2		4.4
						신 월	3.5		4.7
						우장산	4.2		4.6

끝.