피난․방화시설 불시단속 조사서

결재	조사주임	지휘2팀장	예방과장
	나호환	이준원	06/29 최광수

대상명	******		위 치	**************
관계자	***	****	*************		업 종	고시원
규 모	철근콘크리트조 5/1층, 스라브가, 총면적 1,065.62㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	피난․방화시설에 대한 폐쇄․훼손․변경행위 발견 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구․복도통로 등에 대한 물건적치 또는 장애물 적치행위 발견 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 양호하며 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	방화셔터 작동 양호함
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	화기취급 주의 및 피난․방화시설에 대한 관리 철저 지도함
참 고

조사일자 : 2015년 06월 25일

조 사 자 : 소방경  홍기호

소방장  나호환