	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 07월 비상소화장치 관리점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-574(2015.2.2.)호 『2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 예산 배정』

다. 대응관리과-4252(2015.2.25)호『2015년도 소방용수시설 운영계획 시달』

2. 위와 관련 2015년 7월중 비상소화장치 관리점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 비상소화장치 26개소

나. 점검횟수 : 점검(월 3회 이상) / (1,2선 )

다. 확 인 자 : 센터장 이병로( 선별)

라. 점 검 자 : 위.윤종칠,이기훈

마. 점검내용

○ 비상소화장치 상시 가용상태 확인

○ 비상소화장치 내·외관 청결상태 유지

○ 열쇠관리자 변동이상 유·무

○ 주차위반 단속 및 계도

○ 소화전 주변 소방통로확보

붙 임 : 2015년 06월 비상소화장치 관리점검 계획 1부.  끝.

담당자	윤종칠		팀장	강대오		센터장	06/29 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-2661	(		)	접수		(		)
우	142-812	서울 강북구 도봉로125(미아동 327-2)	/
전화	02-6946-0252	/전송	02-981-0119	/		/	대시민공개