문서번호	시설개선과-5427
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
진종구		박관현	06/29 代박관현
협 조

예비 준공검사 실시계획

2015. 6.

시설개선과

예비 준공검사 실시계획

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명 : 잠실주경기장 변전실 저압케이블 교체공사

❍ 공사기간 : 2015. 2.27 ~ 2015. 7.31

❍ 공사내용

- 주경기장 변전실(가,나,다,라) 배전반 교체에 따른

- 저압케이블(변압기 2차측 → ACB 1차측) 교체

❍ 계 약 자 : 주식회사 나노이에프 대표 고숙자

❍ 계약금액 : 129,011,570원

Ⅱ		검사개요

❍ 검사일시 : 2015. 6.30(화)

❍ 검사장소 : 주경기장 각 변전실

❍ 검 사 자 : 시설총괄반장(박관현), 검사원(김기탁), 공사감독(진종구)

❍ 검사내용

- 시공의 적절성 및 설계도서와의 일치여부

- 기술기준 준수 및 하자발생 여부 등

Ⅲ		향후계획

❍ 예비 준공검사 결과 지적사항 등에 대한 조치완료 후 공사준공 예정. 끝.