기존관 철거 폐쇄 복명서

주무관	주무관	급수운영과장		결재
조봉구	김용현	06/29 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-10187

명에 의하여 “2014년 마천동외13개동 상수도공사(2차)”를 시공 감독하고 기존관 철거폐쇄 현황을 아래와 같이 복명합니다.

복명자 :   직  지방시설주사보    성명 : 조봉구

공  사  명 : 2014년 마천동외 13개동 상수도공사(2차)

계약상대자 : (주)이문환경   대표자 이우련

공사 개요 : D = 15~300mm, L = 455m

철거폐쇄현황

철거현황 : D = 15~300mm, L = 80.4m

폐쇄현황 : D = 20~150mm, L = 382.8m

분기점폐쇄현황

분기점 폐쇄						비고
계	새들잠금	분기점재사용	누수방지새들	맞이음	기타
80	64	10	4	2	-

첨  부 : 기존관 철거폐쇄 명세서 1부.  끝.