출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		이경희	06/29 代이경희
협 조

	명에 의하여 2015. 6. 29. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 6. 29.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(6/29 김기태, 김홍일, 조종식)
내용	▶ 밸브조절 - 중앙동 893-22~874-22호 구간 배급수관정비공사 완료에 따른 밸브조절 °중앙동 893-22 200/200mm 분기밸브 조절(개) °중앙동 893-10 200/100mm 분기밸브 조절(폐→개) °중앙동 893-1 200/150mm 신설 분기밸브 조절(폐→개) °중앙동 884-32 300mm 중간(다용도)밸브 조절(완개) °중앙동 884-21 200/80mm 분기밸브 조절(폐→개) °중앙동 874-12 200/80mm 분기밸브 조절(폐→개) °중앙동 874-13 200mm 신설 중간밸브 조절(완개)
비 고