<양식4>

물품제조(수리)계약 심사요청서

(탄천물재생센터 소화가스 전용발전기 정비)

대시민공개

시 행	물재생시설과-4167
시행일자
수 신 자	계약심사과장
접 수
접수일자

주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장			결재
안종필		황철호	03/27 이철해
협 조

건 명	(탄천물재생센터) 소화가스 전용발전기 분해정비			요청기관			물재생시설과 (탄천환경)
산출금액	\378,290원
제조(수리) 기 간	계약일 ~ 2015.12.31	입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2015.6.31
예정원가 작 성 자	. 담당부서 : 탄천물재생센터 기전실 . 작 성 자 : 임 준 형(☏ 02-3410-9806)
수의계약 대상업체	. 계약업체 : ㈜혜인 대표 원경희 . 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항4호 “바”목 및 “타” 목 . 수의계약사유 발전기 제조사(CATERPILLER-美産)와 국내 ㈜혜인이 계약체결(에이전트 및 딜러)되어 부품 및 정비기술을 보유하고 있는 ㈜혜인과 사업수행
예산내역	사 업 명		예산과목			예산액(천원)
	탄천물재생센터 소화가스전용 발전기 분해정비		민간위탁금			400,000
○ 정비 내역 (소화가스전용발전기 6.6KV/1000KW, 2대) - 매 2,000시간대 정비 : 2회/대 ×2대 = 4회 - 매 1,000시간대 정비 : 1회/대 ×2대 = 2회 - 기타 정비 1식
◦ 첨부 서류 1. 원가계산서(견적서 포함) 1부. 2. 제조(수리)규격 및 사양서 1부. 3. 기타 심사에 필요한 서류

	물재생시설과장

제조(수리)원가계산서
◦ 품 명 :	탄천물재생센터소화가스전용 발전기 예방정비			◦ 수 량 :	2대
◦ 규 격 :	소화가스전용발전기(6.6KV/1000KW) 2대	◦제조(수리)기간 :	계약일 ~‘15.12.31

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비	식	1		111,026,839	32.28%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계				111,026,839	32.28%
	노무비	직접노무비	식	1		92,947,304	27.03%
		간접노무비				9,480,625	2.76%
		소 계				102,427,929	29.78%
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		감가상각비
		수리수선비
		특허권사용료
		기 술 료
		연구개발비
		시험검사료
		지급임차료
		보 험 료
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		페기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		기타경비				14,088,014	4.1%
		소 계				14,088,014	4.1%
일반관리비 ( )%						13,652,566	3.97%
이 윤 ( )%						19,464,692	5.66%
소 계						260,660,040	75.8%
주 요 기 자 재						83,239,960	24.2%
수 리 원 가						343,900,000	100%
부 가 가 치 세						34,390,000
총 계						400,000,000