“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	(주)서남환경 대표이사 박용상
(경유)
제목	시설비사업 집행계획 승인(감시제어설비)

1.  서남연구-2015-0141호(2015.4.5)와 관련입니다.

2. 서남물재생센터 위․수탁협약 제8조(기계장치 및 시설물의 수선)에 의거 시설비사업 집행계획을 아래와 같이 승인․통보하오니 위․수탁협약 제6조(위탁관리비) 제7항을 준수하여 사업시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내역

사 업 명	사 업 개 요	소요예산(천원)			비고
		요청액	승인액	증․감
감시제어설비 교체 및 정비	○ 감시제어컴퓨터 14대 교체 ○ SW업그레이드 19식 ○ UPS 3대 교체, 정비 14대	215,000	205,626	9,374	제한경쟁

나. 승인조건

1) 승인금액내에서 발주하고, 추가절감 방안이 있는 경우 반영 시행

2) 하수처리 무중단 운영할 수 있도록 공정계획 수립 안전조치 이행

붙임 : 1. 시설비 집행 승인 검토 보고 1부.  끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	안종필		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	04/28 代천정남
협조자
시행	물재생시설과-5845	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3838	/전송	02-2133-1043	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개