	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	6월중 다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 현장확인 결과보고

1. 예방과 – 8392(2015. 6. 16)호 『비상구 등 피난·방화시설 간부직원 현장 확인 계획알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 다중이용시설 비상구 등 피난·방화시설 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가.  기  간 : 2015. 6. 16 ~ 6. 22(기간중 1회)

나.  대  상 : 36개소

다.  확인자 : 36명(서장, 과장, 팀장, 센터장, 내근)

라.  확인결과

〇 양 호 : 30개소

〇 불 량 : 5개소(삼성리빙텔, 하버드고시텔, 상광고시원, 웅비고시원,                                   용연고시원)

〇 중복대상 : 1개소(한빛고시원)

〇 현지시정 : 2개소(하버드고시텔, 성광고시원)

붙임 : 간부 비상구 등 현장확인 결과 1부. 끝.

담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	전결 06/30 최광수
협조자
시행	예방과-9180	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	부분공개(6)