길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-11796

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	06/30 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/23(화)	6/24(수)	6/25(목)	6/26(금)	6/27(토)	6/28(일)	6/29(월)	계
2014년	96,242	99,200	108,476	86,319	115,063	114,380	115,766	735,446
2015년	105,144	110,853	112,049	106,758	109,641	120,868	99,027	764,340
증 ․ 감	8,902	11,653	3,573	20,439	-5,422	6,488	-16,739	28,894

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.16~6.22)	금주 공급량(㎥) (6.23~6.29)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
731,695	764,340	32,645	4.46

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :32,645㎥(4.46% 증가)

- `15. 6월 현재 전년 대비 –1,033,635㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 6.17일자부터 공급량 증가하였으나 6.29일은 전년대비-16,739㎥ 공급량 감소