함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 2분기 수질검사장비 점검 및 유지보수 결과보고

1. 2015년 2분기 수질검사장비 점검 및 유지보수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 관리기간 : 2015.03.01 ~ 06.30(3개월간)

나. 점검기기 : 휴대용 탁도계 등 33종 107대

다. 관리사항 : 기기이상 유무확인, 기기수리, 소모품교체 등

라. 관 리 자 : 환경8급 황인철

마. 점검결과

- 기기보정 : 탁도계 18대, 잔류염소계 19대, DR-890 15대

(상수도연구원 : 2015.04.15. ~ 04.16, 06.24 ~ 06.25)

- 센서교체 : pH센서교체 6대

바. 행정사항 : 분기1회 소모품 관리내역 보고

붙 임 : 1. 2015년 수질검사장비 관리카드 1부.

2. 수질검사장비 보유내역 1부.  끝.

주무관	황인철		수질팀장	김진국		행정지원과장	06/30 서경만
협조자
시행	행정지원과-14024	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가) 2층 수질팀	/
전화	02)3146-2072	/전송	02)3146-2079	/	6605inchrist@seoul.go.kr	/	대시민공개