문서번호	시설보수과-887
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김근수		박춘배	03/07 정진오
협 조

2014년 1/4분기

주요시설물 하자검사 시행계획

2014. 3

성동도로사업소

(시설보수과〕

2014년 1/4분기

주요시설물 하자검사 시행계획

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조 규정에 의거 하자담보 책임기간 중에 있는 주요시설물에 대한 하자검사를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

준공시설물 하자관리 개선내용 이행지침

[기술심사 담당관 -9717호, 행정2부시장방침 제188호(2013.06.04)]

Ⅱ		하자검사 시기

정기검사 : 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상(6, 12월)

분기별검사 : 주요시설물 (시설물의 안전관리에 관한 특별법상

1.2종시설물 등) - 시행시기: 3, 6, 9, 12월

최종검사 : 하자담보 책임기간만료 14일 이내 최종 하자검사 시행

-최종하자검사 외부전문가(건설기술심의위원 등)참여 합동점검

Ⅲ		1/4분기 하자검사 대상

8개 대상시설 내역

연번	공 사 명	계 약 자		도급액 (백만원)	비고
		계약자	대표자
1	성수대교북단교차로 외 1개소구조개선사업(서울숲1지하차도)	륜덕종합건설	백만규	2,393	2종
2	용비교~뚝섬길간 도로개설공사(서울숲2지하차도)	경기산업개발㈜	정희공	24,764	2종
3	용비교~뚝섬길간 도로개설공사 (무지개터널)	경기산업개발㈜	정희공	24,764	2종
4	응봉 지하차도공사	대화건설 외 1	김성태	23,126	2종
5	이화교 및 연결도로 확장공사	벽산건설 오성건설	장성각 박래창	25,115	1종
6	제2마장교 보수공사	남경이씨티	박명순	197	2종
7	워커힐고가 외 1개소 보수공사	㈜삼이건설	정회문	513	1종
8	신답지하차도 보수공사	고려이피씨	배수미	130	2종

Ⅳ		1/4분기 하자검사 실시기간

기  간 : 2014.03.07 ~ 03.17(11일간)

Ⅴ		하자검사 방법

해빙기 시설물안전점검과 병행하여 직원 2인조로 하자 검사자를

지정하여 점검과 하자검사를 병행 실시한 후 하자검사조서 작성

계약금액(최종정산) 3,000만원 이하인 공사계약의 경우 하자

검사조서의 작성 생략가능

Ⅵ		행정사항

하자검사 지적사항은 하자검사자별 시공사에 통보하여 보수조치

하자보수 시행은 개선된 지침에 의거 시행

하자보수 요청에 불응할 경우, 예치된 하자보수 보증금으로 직접

보수 시행

붙임  1. 2014년 1/4분기 하자검사자 및 대상시설 1부.

2. 준공시설 하자관리 개선방침 1부. 끝.