	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	K사 불량 불꽃감지기 추가 설치 및 교체현황 제출

1. 서울시 예방과-15334(2015.6.24.)호「K사 불량 불꽃감지기 추가 설치현황 파악 및 조기교체 독려」와 관련입니다.

2. 우리소방서 관내 특정소방대상물에 설치되었던 K사 불량 불꽃감지는 교체완료되었으며, 자체점검결과보고에 따른 추가대상은 현재까지 없는 것으로 파악되고 있습니다.  끝.

	은평소방서장
수신자	서울특별시(예방과)
담당자	강규희		예방팀장	조영만		예방과장	06/30 지봉기
협조자
시행	예방과-9372	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울시 은평구 통일로 962(진관동 120) 은평소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-386-0119	/전송	02-357-0129	/	rokavulcan@seoul.go.kr	/	대시민공개