피난 방화시설 현지확인 조사서(태영빌딩)

조사일시 : 2015. 6. 29.(월)

대상명	태영빌딩		위 치	마포구 공덕동 252-5
대표자	변 철	전화번호	02-3270-6610		처종(업종)	복합
규 모	R.C조 18/6층, 연면적33.209㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	-비상계단내 적치물등 장애물2건(박스) 시정조치함	시정조치함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 없음
방화셔터 작동여부	- 해당없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 소화기사용법 및 피난대피요령등 지도함
참 고	상기대상 확인한바 피난방화시설 이상없으나. 지속적인 비상구 등 관리지도가 필요함

결재	검사지도팀장		예방과장
	한천복		전결 06/30 임흥식
협조