	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 고덕119안전센터-1219(2015.6.3.)호『소방용수조사 계획 보고』와 관련입니다.

2. 우리 안전센터에서 관리 중인 소방용수시설 고장발생 사항을 아래와

같이 보고합니다.

용수 번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용 여부
제1513호	지하식	강동구 동남로 75길 24 KT고덕지사 앞	소방교문준기	소화전 제수변 스핀들 망실	사용 가능
제4481호	지하식	강동구 동남로 75길 13-15 성은빌딩 앞	소방교문준기	소화전 제수변 스핀들 15도 기울음	사용 가능

붙임  1. 소방용수 고장발생 복명서 2부.

2. 고장 소방용수 위치도 및 사진 2부.  끝.

	고덕119안전센터장
담당자	문준기		1팀장	유범수		119안전센터장	06/30 이종봉
협조자
시행	고덕119안전센터-2564	(		)	접수		(		)
우	134-805	서울특별시 강동구 고덕로 55길 70/고덕119안전센터	/
전화	02-426-0431	/전송	02-441-0119	/	mjk210@seoul.go.kr	/	대시민공개