		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030176542	고객접수번호	1012015072913
수용가명	최**	민원신청일	2015년 06월 30일
수용가주소	서울특별시 송파구 ********************************************************
신청인	**	신청인연락처	010-*********
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880422	기물번호	*********09
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	김**
입회자	**	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내관 노후화로 소출수됨 수리권장 및 옥내컨설팅 지원제도 안내함.

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					06/30 이상봉
협조자
시행			현장민원과-10770										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-5035							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	부분공개(6)