문서번호	급수운영과-4831
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
박애숙	이덕진	03/07 장시명
협 조

GIS 교육일지

교육일시

2014. 3. 7.(금) 09:00~10:00

교    관

급수운영과장

교육대상

급수운영과,시설관리과 GIS 사용자, 공무직 직원

교육제목

2013년 상수도 GIS 운영실적 평가에 따른 교육

교육내용

1. 2013년 상수도GIS운영실적 평가에 따른 교육

●‘13년 상수도GIS 운영실적 평가(지리정보과) 결과 문제점을 개선하여 ’14년 평가준비에 만전을 기하고자함.

●프로그램 활용분야

●시스템 운영․관리 분야

●일반 운영․관리 분야

2. 주요 지적사항 교육

●신설관로 측량의뢰시 정확한 GIS DB구축을 위해서 노출된 상태에서 조사가 이루어 질 수 있도록 공사 착공전에 측량의뢰가 이루어져야 하나 공사완료 후 측량의뢰가 이루어지는 사례 발생

●공사 준공검사 실시 전에 GIS담당의 확인을 득하게 되어있으나, 일부 사업소에서는 절차를 시행하지 않은 경우가 있음

- 행정부시장 방침 제84호(2013.2.25.)

●공사실명제판 설치와 관련하여 예산절감과 실제적 효용성 증대를 위해 현장부착에서 GIS 시스템 입력 방법으로 변경 시행하였으나 GIS프로그램에 실명제 내용(감독자,감리자,현장대리인,배관공,용정공)을 미 입력하는 경우가 있음

- 부본부장 방침 제49호(2011.01.19.)

●대형시설물(배수지,가압장) 안전점검 및 유지보수 후 그 결과를     미 입력한 사례

3. 지적사항 개선대책

●직원 및 감리자 교육강화

●준공기한이 도래된 사항에 대하여 담당자에게 제출안내

●측량의뢰 및 작업지시는 동시에 즉시 시행

●공사실명제와 관련 GIS프로그램에서 수시로 점검하여 담당자에게 통보

●상수도공사 시공자, 감리자(시설관리공단 등)와 측량업체가 유기적인 협조체제를 유지하여 관로가 노출된 상태에서 측량이 이루어지도록 조치

●자가진단 준공검사 점검 리스트 작성

4. GIS참석교육사진

첨부 : 1. 평가 항목별 분석 1부.

2. 준공검사 점검 리스트 1부.  끝.