문서번호	시설개선과-5476
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		06/30 신동호
협 조

잠실주경기장 보일러 세관 및 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실주경기장 보일러 세관 및 정비

잠실주경기장 보일러 2대에 대한 법정 안전검사에 대비 세관 및 정비작업을 시행코자 함.

□ 안전검사

○ 관련법 : 에너지이용 합리화법 제39조

○ 검사자 : 에너지관리공단

□ 대상 보일러 현황

용량	대수	설치장소	설치년도	검사예정일	검사종류
10톤	1	잠실주경기장 기계실	1998.11	2015.7.27.	계속사용 안전검사
4.5톤	1	“	2007.06	2015.7.27.	“

□ 작업내용

○ 화학 세관작업(탈청, 스케일 제거)

○ 연소실 내부청소

○ 부대자비 점검 조정

○ 버너 및 연소장치 점검 조정

○ 부분 도색, 방청, 청소

○ 안전검사 입회

□ 시행계획

○ 시행방법 : 전문업체인 ㈜대열비엔에스에 의뢰하여 작업시행

○ 소요예산 : 약9,900천원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 작업기간 : 2014.7.23. ~ 7.27.

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실종합운동장 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.