문서번호	공원여가과-1002
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원여가과장	서부공원녹지사업소장
김병수	代황태정	강현주	06/30 안해칠
협 조
	시설과장		代윤학수
	기전시설팀장		이기석

노을공원 가족캠핑장 안전점검 실시 계획

서부공원녹지사업소

[공원여가과]

노을공원 가족캠핑장

시설개선 결과보고 및 안전점검 실시계획

캠핑장 안전관리실태 감사결과 지적된 사항에 대한 조치결과 및 그에 따른 전기 및 소방시설의 안전점검과 종사자 안전교육을 실시하여 이용시민의 안전확보 및 시설관리업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

캠핑장 안전관리실태 감사통보[안전감사담당관-5365(2015.5.1)

Ⅱ		시설개선 현황

야영장업 등록 완료(5.4일)

○ 시 설 명 : 노을공원 가족캠핑장

○ 업    종 : 일반야영장업  ※ 별첨1 : 야영장업 등록증

○ 등 록 일 : 2015. 5. 4.

○ 등 록 처 : 마포구청 문화관광과

캠핑장내 소화전 신규 설치(6.22일)

○ 수    량 : 총 3개소

○ 위    치 :	D와 E구역 사이, G와 H 구역 사이, F구역  ※ 별첨2 : 위치도

캠핑장내 분전함 전기용량 개선(6.14일)

○ 수    량 : 54개소(행사용 분전함 2개소 / 간이분전함 52개소)

○ 개선내용 : 간이분전함 전기용량 개선(3kW → 1kW)

캠핑장내 방송장비 출력용량 개선(6.9일)

○ 개선내용 : 스피커(주물혼) 출력량 상향(75W 3개 교체 및 앰프교체 등)

캠핑장 이용 안내판 추가 설치(6.22일)

○ 설치수량 : 3개  ※ 안내판 총 4개 = 기존 1개 + 추가 3개

○ 설치위치 : A구역, F구역, G구역 등  ※ 별첨3 : 위치도

Ⅲ		시설 안전점검 및 종사자 안전교육 계획

안전점검 및 안전교육 대상

○ 분전함, 소화전, 소화기 등 안전관련 시설물

○ 캠핑장 종사자(기간제근로자) 안전교육 실시 등

안전점검 실시 세부계획

○ 전기 분전함

- 안전점검 실시횟수 : 총3회(개장전, 우기(장마)대비, 성수기[9월])

- 점검항목 : 차단기 정상 동작여부, 절연저항, 분전함 파손여부 등

- 점 검 자 : 시설과 기전시설팀

○ 소화전 및 소화기

구분	점검주기	점검항목	점검자
소화전	운영기간 중 총3회 (전기분점함 점검주기와 동일)	동작상태 및 파손여부	시 설 과
소화기	월1회(매월 20일경)	정상충전 여부	공원여가과 (캠핑장 기간제근로자)

시설 종사자 안전교육 실시

○ 캠핑장 종사자(기간제근로자) 안전교육실시

- 안전교육 실시주기 : 월1회(매달 20일)

- 교육항목 : 화재 및 응급환자 발생시 대처요령 등

- 교 육 자 : 공원여가과장 및 담당자

- 진드기 등 회충발생시 수시 교육 실시

Ⅲ		행정사항

전기 및 소방시설(소화전) 안전점검 실시 : 시설과

종사자(기간제근로자) 안전교육 : 공원여가과

Ⅳ		향후계획

’15. 6. 26. : 캠핑장 안전점검 실시 방침 수립

’15. 7월 중 : 전기 및 소방(소화전) 안전점검 실시(기전시설팀)

’15. 7월 ~ 11월 : 종사자 안전교육 실시(공원여가팀)

’15. 7월 ~ 11월 : 소화기 안전점검 실시(공원여가팀)

’15. 9월 중 : 전기 및 소방(소화전) 안전점검 실시(기전시설팀)

’15. 11. 30. : 노을공원 가족캠핑장 운영 종료

붙임 1. 야영장업 등록증(사본) 1부.

2. 시설물 개선 조치현황 1부.

3. 안내판 설치사진 1부.

4. 안전점검리스트 1부.  끝.