함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	철개 고정장치 시공 부적정 업체 조치 결과 보고

1. 누수방지과-4891(2015.6.15.)호와 관련입니다.

2. 원형밸브실 철개 고정장치 누락 시공 등에 대한 감사 지적과 관련하여 최근 3년간 시공실태 전수조사 결과에 대한 우리사업소 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조치 결과

연번	시행 연도	공사 구분	공 사 명	계약자	조치 결과	조치일자
1	2012	시설물	2012년 강남구 관내 시설물설치 및 소화전공사	금옥종합건설 대표 박풍식	환수 완료 (1,225,000원)	‘15.6.4.
2	2012	시설물	2012년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	목민종합건설㈜ 대표 김숙영	환수 완료 (1,693,000원)	‘15.6.15.
3	2013	시설물	2013년 강남구 관내 시설물설치 및 소화전공사	㈜길한건설 대표 장동익	환수 완료 (988,000원)	‘15.6.4.
4	2013	시설물	2013년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	㈜경복이엔씨 대표 김복례	환수 완료 (1,850,000원)	‘15.6.15.
6	2014	시설물	2014년 강남구 관내 시설물설치 및 소화전공사	상협건설 대표 주상호	환수 완료 (2,728,000원)	‘15.6.4.
5	2013	송배 수관	한양아파트~영동대교남단간 배수관정비공사	㈜유비럭스 대표 김영근	재시공 완료	‘15.6.11.
7	2014	배급 수관	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	유림환경㈜ 대표 최용우	재시공 완료	‘15.2.10.

붙임 : 시공실태 전수조사 결과 조치내역 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	06/30 최임봉
협조자	주무관	송종학
시행	급수운영과-12200	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4843	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개