	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014. 상반기 소방용수시설 일제조사 및 지리조사 변경계획

1. 관련문서

가. 재난대응과-4270(2014.2.19.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 시달』

나. 현장지휘대-1888(2014.2.21.)호 『2014년도 상반기 일제조사 계획 보고[알림]』

2. 위와 관련 을지로센터 2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 및 취약지역(대상) 지리조사 계획을 다음과 같이 변경하여 수립, 시행에 만전을 기하고자 합니다.

가. 조사기간: 2014. 3. 10. ~  3. 31.

나. 대    상: 총 576개소(지상식204, 지하식316, 저수조19, 비소37)

다. 조 사 자: 전 직원

라. 조사방법

1) 주간근무자 - 소방용수시설 일제점검(출장조치)

2) 야간근무자 - 출동대기근무 실시(초과근무)

※ 야간근무자 출동대기 등 세부 일정표는 붙임문서 1. 참조

마. 확인감독: 센터장(팀장)

바. 주요점검 내용 및 조사결과 조치사항

1) 소방용수시설 조사

가) 노후 소화전 보온 , 누수, 균열 여부 및 노후도 측정

나) 경미한 고장은 즉시 시정, 현장 보수 불가일 경우 본서 보고

다) 매몰, 위치불명 소방용수시설 발생 시 즉시 본서 보고

라) 소방용수시설 주변 장애물 현지제거(주 ․ 정차단속 등) 등

2) 소방활동상 취약지리조사

가) 관할구역 내의 소방활동에 사용되는 전용도로 등의 도로 폭, 거리, 교통의 상황, 토지의 고저, 건물의 개황, 기타 소방활동상 필요한 지리

나) 대형화재취약대상, 화재경계지구, 대형공사장 및 전통시장 등 지역

다) 관내 지리의 변동사항, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량                       통행의 지장 유무 확인 등

3. 행정사항

가. 조사일정은 개인업무 등 중요사항 발생 시 출동에 지장이 없도록 탄력적운영(근무일지 상세히 기재)

나. 현장보수 불가능 사항 발견즉시 보수의뢰

다. 소방용수조사 결과는 담당자가 소방정보시스템에 입력관리

라. 표찰 발견 시 붙임서식에 의거 일일 보고(붙임문서 6 참조)

마. 일제조사 점검결과는 2014.4.4.(금)한 제출(붙임문서 4 참조)

바. 비상소방용수 관리카드 2014.3.21.(금)한 제출(붙임문서 5 참조)

붙임  1. 2014년 상반기소방용수시설 일제조사 일정 1부.

2. 2014년 3월 대형화재 취약대상 지리숙달 훈련 대상 1부.

3. 2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

4. 비상소방용수시설 관리카드(보고서식) 1부.

5. 표찰 발견 보고(서식) 1부.  끝.

담당자	이기주		3팀장	성환두		센터장	03/07 정문수
협조자
시행	을지로119안전센터-1107	(		)	접수		(		)
우	100-889	서울특별시 중구 을지로45길 43 을지로119안전센터	/
전화	02-2235-0119	/전송	02-2235-0698	/		/	대시민공개