		강서수도사업소
CU********1*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

1. 옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0972015089441	신청일자	2015년 07월 01일
누수위치(주소)	152905 서울 구로구 온수동 16-2
신청인	김의숙	연락처	02-2613-9722
신청인(주소)	서울 구로구 온수동 16-2
현장도착시간	11시 12분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	N
조사자	김덕만	처리일자	2015년 07월 01일
처리결과	현장확인 및 누수복구완료(20mm밸브접합)

끝.

주무관							김덕만				시설관리과장					07/01 이자원
협조자				주무관							문병희
시행			시설관리과-13804										(						)		접수												(						)
우	158-885					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화		3146-4013							/전송			3146-4039					/	kimdeok@seoul.go.kr													/	대시민공개