문서번호	급수운영과-16655
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	代권영안	07/01 최명익
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2015년 07월 01일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		이 경 춘	최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 26	광진구 화양동 3*-1*호	의뢰	ASP		누수이상없음(지역담당통보)
2	아차산 10	광진구 중곡동 1*0-2*0호	민원	CON		단지내 3*2호 옥내누수 수요가 설명
3	아차산 21	광진구 능동 2*2-3*호	”	CON		2*2-3*호옥내누수(수요가설명)
4	면목 49	중랑구 면목동 7*7-6*4번지 (누수취약지역 누수탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1200m/m
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 14	광진구 구의동 4*-8번지일대	16	누수 이상 없음
설치 및 수거	아차산 30	광진구 구의동 2*2-1*8번지일대 (기간제 B조)	4	탐지적출(구의동 2*2-1*2호)	공문발송
설 치	아차산 45	광진구 자양동 5*3-6*4번지일대	16	탐 사 중