음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	이준규	최용진	07/01 김수영

	명에 의하여 사업소 관내에 설치된 아리수 음수대의 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 01.
보 고 자 : 시설9급 성명 : 이준규

보 고 내 용
일 시	2015. 07. 01.
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(정의유치원 2개소)
내용	1) 시설명 - 정의유치원(음수대 3대) - 창동초등학교 병설유치원(음수대 1대) - 유화유치원(음수대 2대) 2) 설치장소 - 유치원 3개소 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : - 창동초등학교 병설유치원 1대철거 위치 명칭 변경 에듀케어반 → 새싹반 5) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 세부 점검표
비 고