<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서-수경시설 벽천폭포 모터, 펌프 정비 수리

문서번호	시설과-3151
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	김영립	代최지효	07/01 代임록화

계 약 건 명			수경시설 벽천폭포 모터, 펌프 정비 수리
납 품 자			상 호			******					성 명		*****
계 약 금 액			금4,855,000원(금사백팔십오만오천원)
계약체결년월일			2015년 6월 23일
납 품 기 한			2015년 6월 30일
납 품 년 월 일			2015년 6월 29일
검사(수)년월일			2015년 6월 29일
검사(수) 장 소			보라매공원 벽천폭포
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2015년 6월 30일
														분임물품 출 납 원
	검수자	동부공원녹지사업소			시설과		과	토목 8급	직급	성명		정해교	정해교	이전호
	검수자	동부공원녹지사업소			시설과		과	기계 7급	직급	성명		이충렬	이충렬

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규 격
1	모터수리 (10hp)	대	2,300,000	1	-	1	시설과 (보라매공원)
	코일교환
2		개	90,000	4	-	4
	모터수리 (10hp)
	배어링
3		개	120,000	2	-	2
	모터수리 (10hp)
	부 싱
4		개	350,000	1	-	1
	모터수리 (10hp)
	메카니칼 씰
5		개	250,000	1	-	1
	모터수리 (10hp)
	샤프트가동
6		개	12,500	4	-	4
	모터수리 (10hp)
	크립스냅링
7		개	375,000	1	-	1
	펌프수리 (10hp)
	임팰러부싱
8		개	230,000	1	-	1
	펌프수리 (10hp)
	쳄버냉링
9		개	62,500	4	-	4
	펌프수리 (10hp)
	샤프트부싱
10		개	80,000	1	-	1
	안개펌프수리(2hp)
	쳄버스트래나
11		개	11,000	27	-	27
	안개펌프수리(2hp)
	임팰러부싱
12		개	73,000	1	-	1
	안개펌프수리(2hp)
	토출쳄버체크