	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 상반기 비상소화장치 관리실태 현지확인 결과보고

1. 재난관리과-4169(2015.06.04.)호「2015년 상반기 비상소화장치 관리실태 현지확인 계획」

2. 위 호와 관련 소방차불통지역 주민들의 소방안전대책을 강화하기 위한 하반기 비상소화장치 관리 실태 현지확인 결과를 아래와 보고합니다.

가. 점검일시 : 2015. 6.12/19

나. 점검대상 : 비상소화장치 16개소

⇒ 주거밀집지역 및 소방차 진입곤란지역 중점확인

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장 및 용수담당

라. 중점점검사항

- 비상소화장치 적재비품 등 유지·관리 상태

- 열쇠관리자 관리 상태 및 기록 유지

- 비상소화장치 관리대장 기록 상태

- 소방행정정보시스템 주소 및 사진 등

마. 점검결과(붙임 참조)

- 비상소화장치 외부 광고지 등 1건 : 현지 즉시 시정

붙임 : 비상소화장치 점검결과(16개소) 1부.  끝.

담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	07/01 조정철
협조자
시행	재난관리과-4779	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개