문서번호	대기관리과-12184
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	지방공업사무관대우	대기관리과장
김우용	정충구	07/01 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(6/29)

2015.6

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(6/29)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 6. 29(월) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 이백진, 이재현, 양동욱

○ 내    용 : 대학생 아르바이트 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 가톨릭대학교 여의도성모병원 등 25대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
가톨릭대학교 여의도성모병원	문정일	영등포구 여의도동 62	3.00	3대	㈜부-스타	LES-250RT
극동VIP빌딩관리사무소	조애진	영등포구 여의도동 14-8	2.44	2대	(주)수국	P9M(LX)
문화류씨전사령공파종친회 성우빌딩	류학선	영등포구 여의도동 15-12	0.97	2대	(주)발트코리아	TBG 80LX PNME
리버타워아파트관리단	민경환	영등포구 여의도동61-5	0.97	2대	㈜부-스타	LES-90A
양지병원	김철수	관악구 신림동10-715	2.50	2대	㈜부-스타	LES-250RT
르네상스쇼핑몰관리단	김찬규	관악구 신림동 1422-5	1.36 2.00	1대 1대	(주)수국	P72M(LX) S-2TG(LX)
삼모흥업주식회사	안정선	관악구 신림로 59길23	0.97 1.22	2대 1대	(주)수국	P60M(LX) P100(LX)
런던웨딩프라자	이종대	관악구 신림동1484-1	0.97	1대	㈜부-스타	LES-90A
경복비즈니스고등학교	조성범	강서구 화곡로 375번지	2.19 1.50	2대 1대	(주)수국	P9M(LX) S-1.5TG(LX)
삼부르네상스한강오피스텔관리단대표회의	김연수	강서구 등촌동 75-1	1.61	2대	(주)수국	P100(LX)
(의)삼성의료재단 미즈메디병원	노성일	강서구 내발산동 701-4	1.50	2대	한국미우라공업㈜	KMNB-1
한국청소년단체협의회	차광선	강서구 방화동 801	1.97	1대	㈜부-스타	LES-90A

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
가톨릭대학교 여의도성모병원	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
극동VIP빌딩관리사무소	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
문화류씨전사령공파종친회 성우빌딩	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
리버타워아파트관리단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
여의도순복음교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
르네상스쇼핑몰관리단	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
삼모흥업주식회사	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
런던웨딩프라자	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
경복비즈니스고등학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
삼부르네상스한강오피스텔관리단대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(의)삼성의료재단 미즈메디병원	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
한국청소년단체협의회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 담당자 의견 : 적합

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(25대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

붙임) 점검사진 1부. 끝.

붙임)

‘13년 저녹스버너 사후관리 실태점검 사진 (25장)

가톨릭대학교 여의도성모병원-1	가톨릭대학교 여의도성모병원-2	가톨릭대학교 여의도성모병원-3	극동VIP빌딩 관리사무소-1	극동VIP빌딩 관리사무소-2
문화류씨전사령공파종친회 성우빌딩-1	문화류씨전사령공파종친회 성우빌딩-2	리버타워아파트 관리단-1	리버타워아파트 관리단-2	양지병원-1
양지병원-2	르네상스쇼핑몰 관리단-1	르네상스쇼핑몰 관리단-2	삼모흥업주식회사-1	삼모흥업주식회사-2
삼모흥업주식회사-3	런던웨딩프라자	경복비즈니스 고등학교-1	경복비즈니스 고등학교-2	경복비즈니스 고등학교-3
삼부르네상스한강오피스텔관리단 대표회의-1	삼부르네상스한강오피스텔관리단 대표회의-2	(의)삼성의료재단 미즈메디병원-1	(의)삼성의료재단 미즈메디병원-2	한국청소년단체 협의회