문서번호	물재생과-2662
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
박종석		代권순회	07/01 가길현
협 조
	교육훈련팀장			代석재영
	주무관			김성웅

2015년 난지물재생센터 상반기

소방안전교육 실시 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  06.

난지물재생센터

(물 재 생 과)

2015년 난지물재생센터 상반기 소방안전교육 실시 결과보고

우리센터의 전직원 대상으로 2015년 상반기 소방안전교육을 실시하여 그 결과를 보고합니다.

1		관련근거

❍ 2015년 상반기 소방안전교육 실시(물재생과-2338, 2015.6.11.호)

2		교육개요

❍ 교육일자 : 2015년 06월 26일

❍ 교육시간 : 09 : 30 ~ 10 : 30(1시간)

❍ 교육장소 : 대강당

❍ 교육내용(총 1시간)

- 자위소방대의 역할(15분)

- 자위소방대의 편성 및 임무에 관한 내용(15분)

- 시청각교육(30분)

- 야외 소방훈련 : 우천관계로 취소함

❍ 교육사진철

이론 교육	시청각 교육

3		교육인원

❍ 교육참석 인원 : 총 47명

- 관리과        :  24명

- 물재생과      :  13명

- 슬러지재활용과 :  10명.

4		행정사항

❍ 교육참석 직원의 학습시간 1시간 인정 요청함

따로붙임 : 교육 참석자 명단 1부.  끝.

지중 매입

3		조사사유

❍ 토양오염도검사 실시(2015.05.13.)결과에 따름

시험항목	부 지 내			주변경계
	탱크주변1	탱크주변2	탱크주변3
TPH	불검출	검출(27.81)	검출(5,313.89)	검출(28.54)
Benzene	불 검 출
Toluene
Ethyl Benzene
Xylene

❍ 토양오염도검사 결과

❍ 검출사유 : 유류 누출로 인한 토양 오염

- 경유이송펌프실 내 주유배관(1처리장 1층 보조탱크(3,000ℓ)연결관)의

이송펌프실 내부(유류누출 전)	흡착포를 이용하여 제거작업

노후화(1990년 설치)로 배관 연결부 및 펌프 이음부에서 유류 누출

- 경유탱크 및 이송펌프실에서 토양으로 유류 누출여부를 확인하기 어려움이 있음

4		검사실시 개요

❍ 추진기간 : 2015. 07. 01 ~ 07. 19

❍ 추진방법 : 전문 검사기관에 의뢰

- 검사기관 : (재)한국환경산업연구원

- 소요예산 : 금4,609,760원(금사백육십만구천칠백육십원정)

❍ 예산과목 :  기본경비, 공공운영비

5		향후계획

❍ 토양정밀검사 결과에 따라 토양정화전문업체에 의뢰하여 토양정화를 하고자 함

따로붙임 : 1. 토양오염도검사 성적서 1부

2. 토양오염방지시설의 개선 및 토양정밀조사 명령 통보 1부

3. 산출기초조사서 1부

4. 견적서 1부

5. 사업자등록증 1부

6. 지정서 1부.  끝.