		중부수도사업소
CU********1*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0912015072484	신청일자	2015년 06월 30일
누수위치(주소)	110540 서울 종로구 창신동 492-1 전철1호선 동대문역사
신청인	***	연락처	02-6110-8363
신청인(주소)	****************************
현장도착시간	23시 30분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	정진배	처리일자	2015년 07월 01일
처리결과	야간탐지조 : 탐지후 창신동 498 번지 복구반이첩

끝.

주무관							정진배				주무관					박혁순					급수운영과장					07/01 이승철
협조자
시행			급수운영과-13822										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2179							/전송			3146-2189					/														/	부분공개(6)