투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	도로보수과장
(경유)
제목	염곡지하차도 전기맨홀 보수요청

우리사업소에서 관리하는 염곡지하차도 전기용 맨홀 파손으로 빗물이 관리실로 유입, 정전사고등 위험이 있어 긴급 보수요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 염곡지하차도 (염곡사거리)

나. 용    도 : 지하차도 전기실 인입케이블용

다. 파손내용 : 맨홀주변 및 내부 파손

라. 보수사유 : 맨홀내 빗물이 전기실로 침투되어 정전등 사고 위험

붙임 : 사진 및 위치도 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김해중		주무관	허송욱		기전과장	07/01 유재옥
협조자
시행	기전과-2926	(	2015.6.30.	)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 도림로 145 (대림동)	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	대시민공개