문서번호	현장민원과-3869
보존기간	년
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/07 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.7)

2014.  3.  7(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.7(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	474	7	335	2	139
양 천 구	4	185	4	95		90
강 서 구	3	193	3	174		19
구 로 구	2	96		66	2	30

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	335	2	24	1	98	2	113	1	22	1	78
양천구	4	95	2	15		29	2	26		9		16
강서구	3	174		8	1	53		63	1	6	1	44
구로구	0	66		1		16		24		7		18

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	3	0	7	95	174	66	335
가옥 내	소 계	2	2	0	4	63	134	39	236
	화장실변기누수	1	2		3	43	75	12	130
	주방,부엌누수				0		5	6	11
	욕실,화장실배관				0	1	6	11	18
	보일러,온수배관				0	9	34	5	48
	수도꼭지고장	1			1	5	1	4	10
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	3	12		15
가옥 외	소 계	2	1	0	3	24	33	24	81
	수도계량기옆				0	12	16	8	36
	마당 수도 및 배관 노후	2	1		3	10	16	16	42
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	8	7	3	18
	단지내배관노후				0		2		2
	수도계량기옆				0	8	5	3	16
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	2	2	90	19	30	139
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	7			7
신청인(거주인) 부재				0	11			11
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			2	2	55	19	30	104
기 타				0	13			13