문서번호	현장민원과-11853
보존기간	년
결재일자	2015.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/02 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.2일)

2015. 7. 2.(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.7.2.(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,148	10	911	2	237
양 천 구	3	411	3	261		150
강 서 구	5	401	4	373	1	28
구 로 구	4	336	3	277	1	59

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	911	2	82	4	327	4	434	0	40	0	28
양천구	3	261		36	2	87	1	107		15		16
강서구	4	373	1	20	1	162	2	177		8		6
구로구	3	277	1	26	1	78	1	150		17		6

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	4	3	10	261	373	277	911
가옥 내	소 계	3	1	2	6	199	310	221	730
	화장실변기누수	3	1	2	6	153	225	149	527
	주방,부엌누수				0	5	6	11	22
	욕실,화장실배관				0	5	6	28	39
	보일러,온수배관				0	22	52	23	97
	수도꼭지고장				0	4	1	2	7
	벽체,바닥배관노후				0	4	1	7	12
	기 타				0	6	19	1	26
가옥 외	소 계	0	2	1	3	47	46	49	142
	수도계량기옆		1	1	2	25	20	21	66
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	20	25	28	73
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	1	0	1	15	17	7	39
	단지내배관노후				0	6	2	3	11
	수도계량기옆		1		1	9	13	3	25
	공동수도,볼탑고장				0		2	1	3
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	1	2	150	28	59	237
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1	1	2	140	28	59	227
기 타				0	4			4

.끝.