	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 번호식 자물쇠 교체(정비) 결과 알림

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-26324(2014.11.11.)호 『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 강화 지시』

다. 재난관리과-201(2015.1.12.)호 『소방용수시설 부속물품 배정 알림』

마. 재난관리과-4184(2015.6.17.)호 『비상소화장치 번호식 자물쇠 배부 계획 알림』

2. 위와 관련, 비상소화장치 번호식 자물쇠 교체를 완료하였기에 다음과 같이 알리오니, 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 비상소화장치함 유지·관리에 철저를 기하기 바랍니다.

○ 대  상 : 비상소화장치함 210개소 자물쇠 교체***********

※ 임시철거 대상 : 11개소(향후 이설 설치 후 자물쇠 교체)

구분	계	현장대응단	돈 암	길 음	장 위	비 고
대상	210	43	62	65	40
임시 철거 대상	11	0	3 (17, 49, 123)	5 (14, 34, 85 174, 176)	3 (77, 107, 108)

3. 행정사항

○ 번호식 자물쇠로 교체로 인한 비품 분실 등의 우려가 있으므로 현장대응단 및 각 119안전센터는 이륜(비상소화장치)순찰 및 각종 훈련시 비상소화장치함 관리상태를 확인하여 주시기 바라며, 주민들이 유사시 활용할 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임  자물쇠 교체 결과보고 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장장,돈암119안전센터장장,길음119안전센터장장,장위119안전센터장장
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	전결 07/02 정종술
협조자
시행	재난관리과-4565	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개