문서번호	계량기검정과-1968
결재일자	2015.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
백강석		양춘배	07/02 한민희
협조
	주무관		기우해

택시미터 및 계량기 검정실적 보고(6월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

서울특별시 품질시험소

(계량기검정과)

- 택시미터 및 계량기 검정 실적(6월) -

구분	분 야	계량기 종류	2015년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	500	24	83	24	83
		택시미터(주행)	14,500	1,346	7,427	1,293	7,196	53	231
		구 급 차(정치)	20	0	39	0	39
		구 급 차(주행)	100	5	124	5	95		29
	소 계		15,120	1,375	7,673	1,322	7,413	53	260
	질량계	저 울	250	9	76	8	74	1	2
	부피계	가스미터	160,000	22,270	115,030	22,270	115,030
		L.P.G미터	10	1	3	1	3
	소 계		160,260	22,280	115,109	22,279	115,107	1	2
민원검정	길이계	택시미터	5	3	3	3	3
	부피계	주 유 기	5
		수도미터	400	39	254	37	224	2	30
	질량계	저 울
	소 계		410	42	257	40	227	2	30
누 계			175,790	23,697	123,039	23,641	122,747	56	292

끝.