투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선2단계 917공구 책임감리원
(경유)
제목	종합운동장역 소방용 중계기 회로기판 교체 및 본선중앙환기(929S1) 소화기 오작동 조치 지시

1. 서울메트로 사업수행센터-3105호(2015.6.26)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 서울메트로에서 종합운동장내 소방용 중계기 회로기판 교체와 본선중앙환기(929S1) MCC반내 소화기 오작동에 대한 조치요청이 있는바, 조속히 조치하고 결과보고 하시기 바랍니다.

별도첨부 : 서울메트로 공문사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	07/02 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6697	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개