투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 916공구 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	업무지시(9호선 2단계 연장구간 정거장 비상조명등 추가설치)

1. 서울메트로–1752(2015.4.8.)호 및 서울메트로 사업수행센터-3162(2015.06.30)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 9호선 2단계 연장구간 정거장 비상조명등 추가 협조요청 건에 대하여 신속히 설치토록 추진할 것이며, 설치일정(예정)을 우리부에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 비상조명등 추가 설치 요청 개소

ㅇ 내부계단 및 외부계단,화장실,대합실,승강장 등(공구별 다소 상이)

나. 자료제출 협조요청 사항

ㅇ 비상조명등 설치 평면도

ㅇ 비상조명등 조도측정표

ㅇ 비상조명등 형식승인서(종류별)

붙임 : 업무협조 재요청 공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박원모		시설전기과장	07/02 서태창
협조자
시행	도시철도설비부-6683	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 청계천로 8(무교동 96)프리미어 플레이스 8층 도시기반시설본부 도시철도국 시설전기과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7281	/전송	772-7308	/	pwm2000@seoul.go.kr	/	대시민공개