문서번호	시설관리과-12117
결재일자	2015.7.2.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
함인석	김효수	07/02 남정열
협 조

사급자재 공급원 승인 검토 보고-윤석산업(긴급누수복구)

우리 사업소에서 시행중인 『2015년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속   단가계약)』 와 관련하여 시공업체로부터 사급자재 공급원 승인 요청이 있어 아래와 같이   검토 후 보고합니다.

2015. 7. 2

보고자 : 지방시설주사보  함인석

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : 긴급누수복구 D=15~2,200mm, N=740개소

인입관 및 불용관정비 D=13~300mm, N=300개소

○ 계약기간 : 2015.6.18 ~ 2016.6.30

○ 계약상대자 : 윤석산업(주) 대표 이행철

▣ 검토내용

○ 품  명 : 슬립인 조인트부속 외 8종

○ 공급원 : ㈜하이스텐외 10개 회사

○ 상기품명 슬립인 조인트부속등 한국산업규격 표준인증(KS), 상하수도협회(KC), 공인기관 시험성적서 및 납품실적등

▣ 조치의견

○ 상기 검토 내용처럼 사급자재 공급원 요청에 대하여 시공업체와 공사용 자재의 품질관리가 철저히 이행될 수 있도록 ㈜이준엔지니어링에 승인통보 하고,

○ 아울러 공급원 미승인 자재품목이 현장에 반입되지 않도록 주기적으로 현장 점검을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 사급자재 공급원 승인검토서 1부.  끝.