함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	한국지역난방공사 사장
(경유)	서울남부지사장(서울남부지사네트워크팀)
제목	수도부지 내 지역난방 열배관 점용 신청에 대한 회신

1. 서울남부지사네트워크팀-692(2015.06.04.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련으로 열배관 공사시 저촉되는 상수도관이 있어 따로붙임 허가조건을 부여하여 점용허가 승인처리 할 예정임을 알려드리며 「공유재산 및 물품 관리법 제13조」, 「동법 시행령 제9조」에 의거 철거이행 확약서 및 철거이행보증증권, 원상회복에 대한 계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 상수도관 저촉부(600mm×2개소)는 안전진단 후 세부조치 계획서를 제출하여 우리사업소 검토를 받은 후 시행하시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 허가조건 1부.

2. 대부(사용허가) 신청서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고원석		급수운영과장	07/02 최임봉
협조자
시행	급수운영과-12452	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4855	/전송	02-3146-4889	/	kosword@seoul.go.kr	/	부분공개(7)