길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-12088

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/02 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/25(목)	6/26(금)	6/27(토)	6/28(일)	6/29(월)	6/30(화)	7/01(수)	계
2014년	108,476	86,319	115,063	114,380	115,766	102,350	115,999	758,353
2015년	112,049	106,758	109,641	120,868	99,027	114,313	111,991	774,647
증 ․ 감	3,573	20,439	-5,422	6,488	-16,739	11,963	-4,008	16,294

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.18~6.24)	금주 공급량(㎥) (6.25~7.01)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
759,750	774,647	14,897	1.96

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :14,897㎥(1.96% 증가)

- `15. 7월 현재 전년 대비 –1,025,680㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 6.17일자부터 공급량 증가

- 대책방안 : 재건축지역 누수여부 및 수계 간 경계지역 밸브 조사 필요